## Kotle
Kotle na tuhá paliva
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Způsob dodávky paliva | Jmenovitý tepelný výkon Pr (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Preferenční palivo (pouze jedno) | Ostatní vhodná paliva | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | BENEKOV C27 | BENEKOV C27 | samočinná | 25 | 83 | Hnědé uhlí | dřevní pelety | SVT20001 | 2015-08-14
2 | ATMOS - kotel na zplynování hnědého uhlí C40S | ATMOS C40S | ruční | 40 | 77 | Hnědé uhlí | _ | SVT4007 | 2015-08-17
3 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D14P | ATMOS D14P | samočinná | 14 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT852 | 2015-08-17
4 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D15P | ATMOS D15P | samočinná | 15 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT867 | 2015-08-17
5 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D20P | ATMOS D20P | samočinná | 22 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT871 | 2015-08-17
6 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D21P | ATMOS D21P | samočinná | 19.5 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT859 | 2015-08-17
7 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D25P | ATMOS D25P | samočinná | 24 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT890 | 2015-08-17
8 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D30P | ATMOS D30P | samočinná | 29.8 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT874 | 2015-08-17
9 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D31P | ATMOS D31P | samočinná | 30 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT893 | 2015-08-17
10 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D40P | ATMOS D40P | samočinná | 40 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT5195 | 2015-08-17
11 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D50P | ATMOS D50P (D45P) | samočinná | 45 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT888 | 2015-08-17
12 | ATMOS - Automatický kotel na pelety D80P | ATMOS D80P | samočinná | 80 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20002 | 2015-08-18
13 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 08 | KP 08 | samočinná | 8 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5626 | 2015-08-18
14 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 08S | KP 08S | samočinná | 8 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5627 | 2015-08-18
15 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 11 | KP 11 | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT358 | 2015-08-18
16 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 11.1 | KP 11.1 | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1381 | 2015-08-18
17 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12 | KP 12 | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1413 | 2015-08-18
18 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1 | KP 12.1 | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5625 | 2015-08-18
19 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12.1S | KP 12.1S | samočinná | 14.9 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5623 | 2015-08-18
20 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 12S | KP 12S | samočinná | 19.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1374 | 2015-08-18
21 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 21 | KP 21 | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1341 | 2015-08-18
22 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 22 | KP 22 | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1416 | 2015-08-18
23 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 22S | KP 22S | samočinná | 29 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1409 | 2015-08-18
24 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 51 | KP 51 | samočinná | 49.5 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1344 | 2015-08-18
25 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 51.1 | KP 51.1 | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5628 | 2015-08-18
26 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52 | KP 52 | samočinná | 49.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1478 | 2015-08-18
27 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1 | KP 52.1 | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5630 | 2015-08-18
28 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52.1S | KP 52.1S | samočinná | 44.9 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5631 | 2015-08-18
29 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 52S | KP 52S | samočinná | 49.5 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1483 | 2015-08-18
30 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 61 | KP 61 | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1480 | 2015-08-18
31 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 62 | KP 62 | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1423 | 2015-08-18
32 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 62S | KP 62S | samočinná | 62 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1411 | 2015-08-18
33 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 82 | KP 82 | samočinná | 82 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1482 | 2015-08-18
34 | PONAST Automatický kotel na pelety KP 82S | KP 82S | samočinná | 82 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1426 | 2015-08-18
35 | EKOEFEKT BIO 19 - kotel na zplynování dřeva | EB 19 | ruční | 19 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20003 | 2015-08-18
36 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC18GD | ATMOS DC18GD (DC18GSE) | ruční | 19 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20004 | 2015-08-20
37 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC25GD | ATMOS DC25GD (DC25GSE) | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20005 | 2015-08-20
38 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC30GD | ATMOS DC30GD (DC30GSE) | ruční | 29.8 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20006 | 2015-08-20
39 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC40GD | ATMOS DC40GD (DC40GSE) | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20007 | 2015-08-20
40 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GD | ATMOS DC50GD (DC50GSE) | ruční | 50 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20008 | 2015-08-20
41 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC25S | ATMOS AC25S | ruční | 25 | 77 | Hnědouhelné brikety | _ | SVT20009 | 2015-08-20
42 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC35S | ATMOS AC35S | ruční | 35 | 78 | Hnědouhelné brikety | _ | SVT20010 | 2015-08-20
43 | ATMOS - kotel na zplynování hnědouhelných briket AC45S | ATMOS AC45S | ruční | 45 | 77 | Hnědouhelné brikety | _ | SVT20011 | 2015-08-20
44 | VIADRUS P7C | P7C-S22D-00.15 | ruční | 22 | 80 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20012 | 2015-09-03
45 | VIADRUS P7C | P7C-S38D-00.15 | ruční | 38 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT20013 | 2015-09-03
46 | VIADRUS A3W | A3W-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 79 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20014 | 2015-09-03
47 | VIADRUS A5W | A5W-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20015 | 2015-09-03
48 | VIADRUS A5C | A5C-S25P-00.15 | samočinná | 25 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20016 | 2015-09-03
49 | EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll | EkoScroll V7 PLUS PELLET 19 kW | samočinná | 19 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5925 | 2015-09-04
50 | EKOGALVA Atomatický kotel EkoScroll | EkoScroll V7 PLUS PELLET 38 kW | samočinná | 38 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5929 | 2015-09-04
51 | Automatický teplovodní kotel SLOKOV | VARIANT SL22 A | samočinná | 27 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT20017 | 2015-09-11
52 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 10 | samočinná | 10.32 | 79.31 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6069 | 2015-09-17
53 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 15 | samočinná | 14.5 | 81.18 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6097 | 2015-09-17
54 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 20 | samočinná | 19.43 | 79.88 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6071 | 2015-09-17
55 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 30 | samočinná | 31.5 | 83.52 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6098 | 2015-09-17
56 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 40 | samočinná | 42.48 | 80.37 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6096 | 2015-09-17
57 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 150 | samočinná | 154.5 | 81.87 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT7168 | 2015-09-17
58 | Automatický peletový kotel OPOP | Biopel 200 | samočinná | 201.4 | 81.83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT7169 | 2015-09-17
59 | Licotherm – teplovodní kotel s automatickou podávkou paliva | AM 24 Licotherm BIO | samočinná | 24 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT4645 | 2015-09-21
60 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC20GS | ATMOS DC20GS | ruční | 20 | 76 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT935 | 2015-09-22
61 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 20 PROFI | ruční | 20 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7294 | 2015-09-23
62 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 20 LAMBDA | ruční | 20 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7295 | 2015-09-23
63 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 25 PROFI | ruční | 25 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7296 | 2015-09-23
64 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 25 LAMBDA | ruční | 25 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7297 | 2015-09-23
65 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 30 PROFI | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7298 | 2015-09-23
66 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 30 LAMBDA | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7299 | 2015-09-23
67 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 35 PROFI | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7300 | 2015-09-23
68 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 35 LAMBDA | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7301 | 2015-09-23
69 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 40 PROFI | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7302 | 2015-09-23
70 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 40 LAMBDA | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7303 | 2015-09-23
71 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 45 PROFI | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7304 | 2015-09-23
72 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 45 LAMBDA | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7305 | 2015-09-23
73 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 50 PROFI | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7306 | 2015-09-23
74 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 50 LAMBDA | ruční | 50 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7307 | 2015-09-23
75 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 55 PROFI | ruční | 55 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7308 | 2015-09-23
76 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK SLX | ATTACK SLX 55 LAMBDA | ruční | 55 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT7309 | 2015-09-23
77 | Kotel na biomasu Variant Pellets 20 | Variant Pellets 20 | samočinná | 17.5 | 75 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT388 | 2015-09-24
78 | Kotel na biomasu Variant Pellets 30 | Variant Pellets 30 | samočinná | 27.6 | 77.6 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT3717 | 2015-09-24
79 | Kotel na biomasu Variant Pellets 40 | Variant Pellets 40 | samočinná | 37.7 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT3718 | 2015-09-24
80 | Kotel na pelety ENBRA | ENBRA TP-EKO 19 PELLET | samočinná | 19 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT7330 | 2015-09-25
81 | Kotel na pelety ENBRA | ENBRA TP-EKO 38 PELLET | samočinná | 38 | 81 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT20018 | 2015-09-25
82 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC32GS | ATMOS DC32GS | ruční | 32 | 77 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT937 | 2015-09-29
83 | ATMOS - kotel na zplynování dřeva DC50GSX | ATMOS DC50GSX | ruční | 49 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT939 | 2015-09-29
84 | ATMOS - kotel na zplynování dřevěných briket DC30RS | ATMOS DC30RS | ruční | 32 | 80 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | SVT1089 | 2015-09-29
86 | ATMOS - Automatický kotel na pelety C20S s úpravou pro hořák | ATMOS C20S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT5317 | 2015-09-29
87 | ATMOS - Automatický kotel na pelety AC35S s úpravou pro hořák | ATMOS AC35S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT5316 | 2015-09-29
88 | Automatický kotel na pelety KADRIA | Variant Pellets 20 | samočinná | 17.45 | 75.07 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT388 | 2015-09-29
89 | Automatický kotel na pelety KADRIA | Variant Pellets 30 | samočinná | 27.56 | 77.6 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT3717 | 2015-09-29
90 | Automatický kotel na pelety KADRIA | Variant Pellets 40 | samočinná | 37.66 | 80.95 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT3718 | 2015-09-29
91 | BENEKOV C 16P | BENEKOV C 16P | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6004 | 2015-10-02
92 | BENEKOV C 26P | BENEKOV C 26P | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6005 | 2015-10-02
93 | BENEKOV C 51P | BENEKOV C 51P | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6006 | 2015-10-02
94 | BENEKOV R 16 | BENEKOV R 16 | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6007 | 2015-10-02
95 | BENEKOV R 26 | BENEKOV R 26 | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6008 | 2015-10-02
96 | BENEKOV R 51 | BENEKOV R 51 | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6009 | 2015-10-02
97 | BENEKOV S 16 | BENEKOV S 16 | samočinná | 20 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6010 | 2015-10-02
98 | BENEKOV S 26 | BENEKOV S 26 | samočinná | 26 | 82 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6011 | 2015-10-02
99 | BENEKOV S 51 | BENEKOV S51 | samočinná | 49 | 83 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6012 | 2015-10-02
100 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 30 E | samočinná | 29.8 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5875 | 2015-10-13
101 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 30 ES | samočinná | 29.8 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT5910 | 2015-10-13
102 | Petrojet teplovodní kotel MultiBio | MultiBio 49 | samočinná | 49 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6657 | 2015-10-13
103 | ATTACK FD 25 Automatický kotel na tuhá paliva | ATTACK FD 25 Automat | samočinná | 24.24 | 80.47 | Černé uhlí | hnědé uhlí, dřevní pelety | SVT6504 | 2015-10-13
104 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 16 | samočinná | 16 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6502 | 2015-10-13
105 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 20 | samočinná | 20 | 81.4 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6601 | 2015-10-13
106 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 25 | samočinná | 25 | 83.2 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6603 | 2015-10-13
107 | Automatický kotel na pelety Eco Engineering | Easypell 32 | samočinná | 32 | 85.7 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6487 | 2015-10-13
108 | ROJEK - automatický kotel A 25 na uhlí a na pelety | ROJEK A 25 | samočinná | 25 | 80 | Hnědé uhlí | Lisované dřevo ve formě pelet | SVT6629 | 2015-10-13
109 | ROJEK - automatický kotel A BIO 25 na pelety | ROJEK A BIO 25 | samočinná | 25 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT6630 | 2015-10-13
110 | ROJEK - automatický kotel TKA BIO 25 | ROJEK TKA BIO 25 | samočinná | 25 | 78 | Lisované dřevo ve formě pelet či briket | _ | SVT1400 | 2015-10-13
111 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 STANDARD | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2200 | 2015-10-26
112 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 LAMBDA | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2567 | 2015-10-26
113 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 15 PROFI | ruční | 15 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2247 | 2015-10-26
114 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 STANDARD | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2190 | 2015-10-26
115 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 LAMBDA | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2571 | 2015-10-26
116 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 25 PROFI | ruční | 25 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2249 | 2015-10-26
117 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 STANDARD | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2221 | 2015-10-26
118 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 LAMBDA | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2575 | 2015-10-26
119 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 30 PROFI | ruční | 30 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2254 | 2015-10-26
120 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 STANDARD | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2237 | 2015-10-26
121 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 LAMBDA | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2576 | 2015-10-26
122 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 35 PROFI | ruční | 35 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2257 | 2015-10-26
123 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 STANDARD | ruční | 40 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2241 | 2015-10-26
124 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 LAMBDA | ruční | 40 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2578 | 2015-10-26
125 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 40 PROFI | ruční | 40 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2565 | 2015-10-26
126 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 STANDARD | ruční | 45 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2244 | 2015-10-26
127 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 LAMBDA | ruční | 45 | 79 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2581 | 2015-10-26
128 | Splyňovací kotol na drevo ATTACK | ATTACK DPX 45 PROFI | ruční | 45 | 78 | Dřevěná polena, obsah vlhkosti ≤ 25 % | _ | SVT2566 | 2015-10-26
129 | BENEKOV CosmoTHERM U 26 | CosmoTHERM U 26 | samočinná | 25 | 83 | Hnědé uhlí (včetně briket) | Lisované dřevo ve formě pelet | SVT20020 | 2015-11-03
130 | ATMOS - Automatický kotel na pelety DC25S úpravou pro hořák | ATMOS DC25S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20021 | 2015-11-04
131 | ATMOS - Automatický kotel na pelety DC22S úpravou pro hořák | ATMOS DC22S s úpravou pro hořák | samočinná | 24 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20022 | 2015-11-04
132 | ATMOS - Automatický kotel na pelety AC25S s úpravou pro hořák | ATMOS AC25S s úpravou pro hořák | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20023 | 2015-11-04
133 | ATMOS - Automatický kotel na pelety C18S s úpravou pro hořák | ATMOS C18S s úpravou pro hořák | samočinná | 20 | 77 | Lisované dřevo ve formě pelet | _ | SVT20024 | 2015-11-04
134 | KOVARSON - Automatický kotel GEKON 20 kW | GEKON 20 | samočinná | 20 | 84.31 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | SVT20025 | 2015-11-05
135 | KOVARSON - Automatický kotel GEKON 25 kW | GEKON 25 | samočinná | 25 | 83.73 | Hnědé uhlí (včetně briket) | _ | SVT20026 | 2015-11-05
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu způsob dodávky paliva: - ruční - samočinná
Note on E3: Zadejte jmenovitý tepelný výkon v kW. Dle podmínek NAŇÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí smĎrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Note on F3: Zadejte sezónní energetickou účinnost vytápění v % (při použití preferenčního paliva). Dle podmínek NAŇÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí smĎrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.
Note on G3: Vyberte ze seznamu typ preferenčního paliva (zadává se pouze jeden typ paliva).
Note on I3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Systém | Jmenovitý tepelný výkon Prated (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Topný faktor COP (-) | Kód SVT - NZÚ | Registrace
[5 empty] | Provoz teplota - Vysoká | Provoz teplota - Nízká
1 | AC Heating Convert AW6, tepelné čerpadlo | Convert AW6 | vzduch-voda | 6.8 | 124.548 | 171.496 | 3.76 | SVT 3636 | 2015-09-17 | vzduch-voda
2 | AC Heating Convert AW9, tepelné čerpadlo | Convert AW9 | vzduch-voda | 9.8 | 133.86 | 178.092 | 3.7 | SVT 3635 | 2015-09-17 | voda-voda
3 | AC Heating Convert AW14, tepelné čerpadlo | Convert AW14 | vzduch-voda | 14.2 | 135.412 | 179.256 | 3.85 | SVT 3634 | 2015-09-17 | země-voda
4 | AC Heating Convert AW16, tepelné čerpadlo | Convert AW16 | vzduch-voda | 15.5 | 135.412 | 179.256 | 3.85 | SVT 3633 | 2015-09-17
5 | AC Heating Convert AW16-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW16-3P | vzduch-voda | 16 | 117.176 | 152.096 | 3.57 | SVT 3632 | 2015-09-17
6 | AC Heating Convert AW19-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW19-3P | vzduch-voda | 18.5 | 117.176 | 152.096 | 3.55 | SVT 665 | 2015-09-17
7 | AC Heating Convert AW22-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW22-3P | vzduch-voda | 22.4 | 117.176 | 152.096 | 3.73 | SVT 664 | 2015-09-17
8 | AC Heating Convert AW28-3P, tepelné čerpadlo | Convert AW28-3P | vzduch-voda | 27.5 | 117.176 | 152.096 | 3.5 | SVT 661 | 2015-09-17
9 | Daikin Altherma nízkoteplotní 6 kW | ERLQ006CAV3+EHBH(X)08CB3V | vzduch-voda | 4.56 | 124 | 173 | 3.44 | SVT 784 | 2015-10-29
10 | Daikin Altherma nízkoteplotní 8 kW | ERLQ008CAV3+EHBH(X)08CBV3 | vzduch-voda | 5.8 | 124 | 173 | 3.44 | SVT 827 | 2015-10-29
11 | Daikin Altherma nízkoteplotní 11 kW | ERLQ011CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 9.06 | 124 | 149 | 3.36 | SVT 869 | 2015-10-29
12 | Daikin Altherma nízkoteplotní 14 KW | ERLQ014CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 10.13 | 120 | 149 | 3.36 | SVT 882 | 2015-10-29
13 | Daikin Altherma nízkoteplotní 16 KW | ERLQ016CAW1+EHVH(X)16S26CB9W | vzduch-voda | 10.95 | 122 | 149 | 3.25 | SVT 886 | 2015-10-29
14 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-10A(I) | BWL-1-10A(I) | vzduch-voda | 9.4 | 118 | 145 | 3.65 | SVT765 | 2015-11-02
15 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-14A(I) | BWL-1-14A(I) | vzduch-voda | 13.5 | 118 | 145 | 3.6 | SVT767 | 2015-11-02
16 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1-12A(I) | BWL-1-12A(I) | vzduch-voda | 11.7 | 118 | 145 | 3.7 | SVT766 | 2015-11-02
18 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 07/230V | BWL-1S - 07/230V | vzduch-voda | 7 | 133.4 | 180 | 3.16 | SVT7014 | 2015-11-02
19 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 10/400V | BWL-1S - 10/400V | vzduch-voda | 10 | 129.7 | 195.2 | 3.7 | SVT7022 | 2015-11-02
20 | Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S - 14/400V | BWL-1S - 14/400V | vzduch-voda | 12 | 130.8 | 177.7 | 3.7 | SVT7024 | 2015-11-02
21 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 06 ECONOMIC | HP3AWX 06 ECO | vzduch-voda | 6 | 110 | 140 | 3.5 | SVT5604 | 2015-11-03
22 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 08 ECONOMIC | HP3AWX 08 ECO | vzduch-voda | 8 | 114 | 146 | 3.5 | SVT5606 | 2015-11-03
23 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 10 ECONOMIC | HP3AWX 10 ECO | vzduch-voda | 11 | 117 | 152 | 3.7 | SVT5607 | 2015-11-03
24 | Tepelné čerpadlo PZP HEATING - AWX 14 ECONOMIC | HP3AWX 14 ECO | vzduch-voda | 13.2 | 114 | 145 | 3.6 | SVT5608 | 2015-11-03
25 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 9,5 H-B/P | vzduch-voda | 7 | _ | 126 | 3.2 | SVT 6965 | 2015-11-04
26 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 13,5 H-B-S | vzduch-voda | 12.2 | _ | 127 | 3.21 | SVT 6966 | 2015-11-04
27 | NORDline STANDARD+, nízkoteplotní tepelné čerpadlo | WWBC 19,5 H-B-S | vzduch-voda | 15 | _ | 128 | 3.33 | SVT 6967 | 2015-11-04
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ systému tepelného čerpadla: - vzduch-voda - voda-voda - země-voda
Note on E3: Zadejte hodnotu jmenovitého tepelného výkonu v kW. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on G3: Zadejte hodnotu sezónní energetické účinnosti vytápění v %. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on H3: Zadejte topný faktor stanovený dle EN 14 511 (elektrický pohon) nebo EN 12 309 (plynový pohon) pro stanovenou teplotní charakteristiku: - TČ vzduch-voda: A2/W35 - TČ voda-voda: W10/W35 - TČ země-voda: B0/W35
Note on I3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Plynové kotle
Plynové kondenzační kotle
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ ohřívače | Jmenovitý tepelný výkon Prated (kW) | Sezónní energetická účinnost vytápění ηS (%) | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | VIADRUS K4 | K4G1H24Z | pro vytápění | 24 | 90 | SVT6386 | 2015-09-15 | pro vytápění
2 | VIADRUS K4 | K4G2H24Z | kombinovaný | 24 | 90 | SVT6390 | 2015-09-15 | kombinovaný
3 | VIADRUS K4 | K4G3H24Z | kombinovaný | 24 | 90 | SVT6392 | 2015-09-15
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ ohřívače / kotle: - pro vytápění - kombinovaný
Note on E3: Zadejte hodnotu jmenovitého tepelného výkonu v kW. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on F3: Zadejte hodnotu sezónní energetické účinnosti vytápění v %. Dle podmínek NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.
Note on G3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Solární kolektory
Solární kolektory
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ kolektoru | Typ zkoušky | Hrubá plocha kolektoru AG (m2) | Plocha apertury kolektoru Aa (m2) | Účinnost při nulových tepelných ztrátách η0 (-) | Špičková účinnost kolektoru založená na hemisférickém ozáření η0,hem (-) | Součinitel tepelné ztráty a1 (W.m-2.K-1) | Součinitel tepelné ztráty a2 (W.m-2.K-2) | Kód SVT - NZÚ | Registrace
1 | Junkers - solární kolektor trubicový VK140-1 | VK 140-1 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1633 | 2015-08-14
2 | Junkers - solární kolektror trubicový VK280-1 | VK280-1 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1634 | 2015-08-14 | trubicový
3 | Junkers - solární kolektor plochý FKC-2S | FKC-2S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT560 | 2015-08-14 | plochý
4 | Junkers - solární kolektor plochý FKC-2W | FKC-2W | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1535 | 2015-08-14
5 | Buderus - solární kolektor plochý CKN 2.0-s | CKN 2.0-s | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1884 | 2015-08-14 | EN 12 975
6 | Buderus - solární kolektor plochý SKN 4.0-s | SKN 4.0-s | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1538 | 2015-08-14 | EN ISO 9806
7 | Buderus - solární kolektor plochý SKN 4.0-w | SKN 4.0-w | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1542 | 2015-08-14
8 | Buderus - solární kolektor plochý SKS 5.0-S | SKS 5.0-S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6773 | 2015-08-14
9 | Buderus - solární kolektor plochý SKS 5.0-w | SKS 5.0-w | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6772 | 2015-08-14
10 | Buderus - solární kolektor trubicový SKR6.1R CPC | SKR6.1R CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1635 | 2015-08-14
11 | Buderus - solární kolektor trubicový SKR12.1R CPC | SKR12.1R CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1636 | 2015-08-14
12 | THERMO/SOLAR TS 300 | THERMO/SOLAR TS 300 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT252 | 2015-08-17
13 | THERMO/SOLAR TS 330M | THERMO/SOLAR TS 330M | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT260 | 2015-08-17
14 | THERMO/SOLAR TS 500 | THERMO/SOLAR TS 500 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT255 | 2015-08-17
15 | THERMO/SOLAR TS 500H | THERMO/SOLAR TS 500H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT259 | 2015-08-17
16 | THERMO/SOLAR TS 510 | THERMO/SOLAR TS 510 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT262 | 2015-08-17
17 | THERMO/SOLAR TS 510H | THERMO/SOLAR TS 510H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT263 | 2015-08-17
18 | THERMO/SOLAR TS 400 | THERMO/SOLAR TS 400 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT256 | 2015-08-17
19 | THERMO/SOLAR TS 400H | THERMO/SOLAR TS 400H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT258 | 2015-08-17
20 | THERMO/SOLAR TS 310 | THERMO/SOLAR TS 310 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT257 | 2015-08-17
21 | THERMO/SOLAR TS 350 | THERMO/SOLAR TS 350 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT261 | 2015-08-17
22 | THERMO/SOLAR TS 10 | THERMO/SOLAR TS 11 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT3648 | 2015-08-17
23 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RK 2301 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT443 | 2015-08-20
24 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SK12CPC | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT545 | 2015-08-20
25 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SKR500 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT551 | 2015-08-20
26 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SKR500L | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT566 | 2015-08-20
27 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | SK500N-ECO | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT567 | 2015-08-20
28 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | CPC12OEM | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT571 | 2015-08-20
29 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IDMK 25 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT592 | 2015-08-20
30 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RK 2300 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT858 | 2015-08-20
31 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IK 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT976 | 2015-08-20
32 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RKAQ 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT5406 | 2015-08-20
33 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | RKA 2500 ALPIN | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT5463 | 2015-08-20
34 | solární kolektor SOLAR POWER CZ | IDMK 25-AL | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT5464 | 2015-08-20
35 | Solární termický kolektor KPG 1 ALC | KPG 1 ALC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT531 | 2015-08-21
36 | Solární termický kolektor KPI 1 DC | KPI 1 DC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT535 | 2015-08-21
37 | Solární termický kolektor KPH 1 ALP | KPH 1 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT536 | 2015-08-21
38 | Solární termický kolektor KPC 1 BP | KPC 1 BP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT570 | 2015-08-21
39 | Solární termický kolektor KPC 1 H+ | KPC 1 H+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT534 | 2015-08-21
40 | Solární termický kolektor KPS 11+ | KPS 11+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT532 | 2015-08-21
41 | Solární termický kolektor KPS 11 ALP | KPS 11 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT750 | 2015-08-21
42 | Solární termický kolektor KPA 1 ALP | KPA 1 ALP | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT533 | 2015-08-21
43 | Solární termický kolektor Concept 300 | Concept 300 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1078 | 2015-08-21
44 | Solární termický kolektor KPG 1 H ALC | KPG 1 H ALC | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT7048 | 2015-08-21
45 | Solární termický kolektor KPW 1 | KPW 1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT537 | 2015-08-21
46 | Solární termický kolektor KTU 6R2 | KTU 6R2 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT541 | 2015-08-21
47 | Solární termický kolektor KTU 9R2 | KTU 9R2 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT542 | 2015-08-21
48 | Solární termický kolektor KTU 10 | KTU 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT538 | 2015-08-21
49 | Solární termický kolektor KTU 15 | KTU 15 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT539 | 2015-08-21
50 | Solárně termický kolektor KPC 1+ | KPC 1+ | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT3057 | 2015-08-21
51 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 basic | SOL 27 basic | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT351 | 2015-09-03
52 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 premium S | SOL 27 premium S | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT389 | 2015-09-03
53 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 27 premium W | SOL 27 premium W | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT391 | 2015-09-03
54 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 23 premium | SOL 23 premium | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT393 | 2015-09-03
55 | Solárně termický Stiebel Eltron SOL 23 plus | SOL 23 plus | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT7261 | 2015-09-03
56 | Český solární kolektor SUNTIME 2.1 | SUNTIME 2.1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT176 | 2015-09-08
57 | Český solární kolektor SUNTIME 1.2 | SUNTIME 1.2 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT470 | 2015-09-08
58 | Český solární kolektor SUNTIME 2.2 | SUNTIME 2.2 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT472 | 2015-09-08
59 | Český solární kolektor SUNTIME 2.3 | SUNTIME 2.3 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT473 | 2015-09-08
60 | Český solární kolektor SUNTIME 2.4 | SUNTIME 2.4 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT474 | 2015-09-08
61 | Český solární kolektor SUNTIME 2.5 | SUNTIME 2.5 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT476 | 2015-09-08
62 | Český solární kolektor SUNTIME 1.4 | SUNTIME 1.4 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT471 | 2015-09-08
63 | Levný solární kolektor SUNTIME LE | SUNTIME LE | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6746 | 2015-09-08
64 | Solární kolektor Pellesol | Pellesol | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT4077 | 2015-09-10
65 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/30 | trubicový | EN 12 976 | [6 empty] | SVT467 | 2015-09-11
66 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/22 | trubicový | EN 12 977 | [6 empty] | SVT565 | 2015-09-11
67 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/18 | trubicový | EN 12 978 | [6 empty] | SVT662 | 2015-09-11
68 | Vakuový trubicový kolektor Westech | WT-B58/10 | trubicový | EN 12 979 | [6 empty] | SVT663 | 2015-09-11
69 | Plochý solární kolektor CFK | CFK-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT569 | 2015-09-15
70 | Plochý solární kolektor TopSon F3-1 | TopSon F3-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT614 | 2015-09-15
71 | Plochý solární kolektor TopSon F3-Q | TopSon F3-Q | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT628 | 2015-09-15
72 | Vakuový trubicový kolektor | CRK-12 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT629 | 2015-09-15
73 | solární kolektor GIENGER | SSK21 02 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT284 | 2015-09-24
74 | solární kolektor GIENGER | SSK27 01 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT789 | 2015-09-24
75 | solární kolektor VRK 14 | VRK 14 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT790 | 2015-09-24
76 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 250 (IDMK) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT795 | 2015-09-24
77 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 253 (FK 6300) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT798 | 2015-09-24
78 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 253L (FK 6300L) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT799 | 2015-09-24
79 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL200 (FK 7200) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT800 | 2015-09-24
80 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1159 | 2015-09-24
81 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 L | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1166 | 2015-09-24
82 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8253 4M | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1168 | 2015-09-24
83 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 210 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2415 | 2015-09-24
84 | solární kolektor GIENGER | Cosmo 270 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2416 | 2015-09-24
85 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 8203 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2419 | 2015-09-24
86 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 253 (FK6300) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2529 | 2015-09-24
87 | solární kolektor GIENGER | CosmoSOL 253L (FK 6300L) | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2534 | 2015-09-24
88 | solární kolektor VRK 10 | VRK 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT5490 | 2015-09-24
89 | solární kolektor BRÖTJE HP 20 B | HP 20 B | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6284 | 2015-09-24
90 | solární kolektor BRÖTJE HP 30 B | HP 30 B | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6285 | 2015-09-24
91 | solární kolektor CosmoSOL 8253 4H | CsomoSOL 8253 4H | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT6250 | 2015-09-24
92 | Plochý kolektor Xelios 2.0 | Xelios 2.0 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2034 | 2015-09-25
93 | Plochý kolektor Xelios 2.5 | Xelios 2.5 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT2048 | 2015-09-25
94 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 10 | Thermomax DF 100 10 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT752 | 2015-09-25
95 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 20 | Thermomax DF 100 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT690 | 2015-09-25
96 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 100 30 | Thermomax DF 100 30 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT746 | 2015-09-25
97 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax HP 400 20 | Thermomax HP 400 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1081 | 2015-09-25
98 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax HP 400 30 | Thermomax HP 400 30 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1085 | 2015-09-25
99 | Solární vakuový trubicový kolektor Thermomax DF 200 20 | Thermomax DF 200 20 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT4099 | 2015-09-25
100 | Solární vakuový trubicový kolektor Varisol DF | Varisol DF | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT760 | 2015-09-25
101 | Solární vakuový trubicový kolektor Varisol HP | Varisol HP90 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT1074 | 2015-09-25
102 | Plochý solární kolektor CFK | CFK-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT569 | 2015-10-01
103 | Plochý solární kolektor TopSon F3-1 | TopSon F3-1 | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT614 | 2015-10-01
104 | Plochý solární kolektor TopSon F3-Q | TopSon F3-Q | plochý | EN 12 975 | [6 empty] | SVT628 | 2015-10-01
105 | Vakuový trubicový kolektor | CRK-12 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT629 | 2015-10-01
106 | NORDline - solární kolektor trubicový | SCM 15-58/1800-02 | trubicový | EN 12 975 | [6 empty] | SVT 1465 | 2015-10-04
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.
Note on D3: Vyberte ze seznamu typ kolektoru: plochý nebo vakuový trubicový.
Note on E3: Vyberte ze seznamu normu, dle které byly ověřeny parametry solárního kolektoru: - EN ISO 9806 - EN 12 975 (pouze pro výrobky dříve zapsané do SVT NZÚ)
Note on F3: Zadejte hrubou plochu kolektoru v m2.
Note on G3: Zadejte plochu apertury kolektoru v m2 (povinný údaj pouze v případě zkoušky dle EN 12 975).
Note on H3: Zadejte údaj o účinnosti při nulových tepelných ztrátách (pouze pro kolektory testované dle EN 12 975).
Note on I3: Zadejte špičkovou účinnost kolektoru založenou na hemisferickém ozáření (pouze pro kolektory testované dle EN ISO 9806).
Note on J3: Zadejte součinitel tepelné ztráty a1 (dle příslušného typu provedené zkoušky).
Note on K3: Zadejte součinitel tepelné ztráty a2 (dle příslušného typu provedené zkoušky).
Note on L3: Zadejte SVT kód z programu NZÚ, byl-li přidělen.

## Fotovoltaické moduly
Fotovoltaické moduly |  | * - nepovinné údaje
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ modulu | Výkon modulu (Wp) | Účinnost modulu (%) | Plocha modulu (m2) | Jmenovitá provozní teplota článku - NOCT (°C) | snížení účinnosti z 1000 na 200 W/m - ΔηG (%) | Výkonový teplotní součinitel - γ (%/K) | Životnost (roky)* | Garance (roky)* | Test žáruvzdornosti* (ano/ne) | Místo výroby* | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace

## DC_AC Strídače pro FV systémy
Střídače napětí pro fotovoltaické systémy
Poř. číslo | Název výrobku | Typové označení | Typ střídače | Maximální účinnost střídače (%) | EURO účinnost střídače (%) | MPPT účinnost přispůsobení (%) | Výrobce/dodavatel/distributor registrující subjekt | Kód SVT - NZÚ | Registrace
Note on B3: Zadejte název či jiné obchodní označení výrobku.
Note on C3: Zadejte typové označení výrobku.